## Garde
DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES pour la santé et la sécurité des travailleurs
En application du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 (articles R4121-1 à 4 du code du travail)
Collectivité
Unité de travail : Établissement d'Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou Résidence Autonomie
Version : 0
Date de mise à jour : 15 septembre 2023
Par : xxx, Assistant / Conseiller de prévention, en collaboration avec xxx, ACFI du CDG 83

## Menu
MENU GÉNÉRAL
Cliquez sur l'icône pour accéder à l'onglet désiré
| Page de Garde | Ambiance Thermique | Incendie - Explosion
| Méthodologie | Risque Biologique - Risque infectieux | Levage
| Notice d'utilisation | Bruit | Manutention - Postures - TMS
| Liste des Sigles | Risque Chimique | Noyade
|  | Conditions de travail - Hygiène | Rayonnement
| Synthèse des Questionnaires | Éclairage | Risque Routier - Circulation - Engins
| Description des Activités | Travail sur Écran | Risques Psycho-Sociaux
| Hiérarchisation des Risques - Statistiques | Électricité | Secours
|  | Équipements de travail - Machines | Vibrations mécaniques
| Pré-repérage de la Pénibilité | Chute de Hauteur - Chute avec dénivellation
| Organisation de la prévention | Heurt - Chute de plain-pied - Chute d'objet - Effondrement | Liste des actions
Nota : case grisée = onglet facultatif ¦ icône inactive = onglet non concerné |  | Hyperbarie | PAPRIPACT

## Méthodo
MÉTHODOLOGIE
Depuis le 5 novembre 2001, l’employeur est tenu de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement. Ce document doit être mise à jour annuellement ou lorsque les conditions d’hygiène et sécurité du personnel sont modifiées
& Articles R4121-1 à 4 du code du travail
1) Remplissage de questionnaire pour chaque agent, puis synthèse = onglet
Nota : Étape facultative si l'avis de l'ensemble des agents est recueilli à l'oral lors des visites sur site et intégré dans les autres onglets
2) Remplissage des tableaux de suivi des formations en hygiène et sécurité et des permis / habilitations électriques / CACES, et, en fonction des cas, des EPI, des accidents de service et des contrôles périodiques obligatoires (document distinct)
3) Description des activités classées par service / équipe / poste / métier, avec liste des tâches et mention du nombre d’agents, des fréquences de réalisation, des horaires de travail et des engins utilisés par chacune d’entre elles = onglet
4) Hiérarchisation des risques de l'unité de travail : Attention, ne rien remplir ici, car hiérarchisation automatique - En fonction des actions de prévention à mettre en œuvre, la hiérarchisation est réalisée automatiquement. Les risques sont classés selon le nombre d'actions à mettre en oeuvre, le niveau de priorité associé, ainsi que l'historique des accidents de service et maladies professionnelles = onglet
5) Évaluation des risques et des moyens de prévention correspondants, existants ou à prévoir = onglets du type Une colonne « degré de priorité » a été rajoutée en fonction de différents critères (voir ci-après). La classification se fait en utilisant un code couleur :
1 | Action prioritaire | Permet de pallier un risque d’accident/maladie d’une particulière gravité et/ou avec exposition relativement fréquente et/ou sans aucun autre élément de maîtrise et/ou mesure facile et rapide à mettre en œuvre
Nota : Si accident ou maladie dans l'année, mettre en face une valeur 1 dans la colonne "Priorité" (étape facultative)
2 | Action à moyen terme | Permet de pallier un risque de niveau intermédiaire
3 | Action non prioritaire | Peut être planifiée à long terme, ne nécessite pas d’intervention immédiate
# | Action spécifique, au choix : action récurrente (vérification périodique, formation avec recyclage…) ou bien proposition d'aménagement à prévoir dans de futurs locaux ou bien proposition individuelle à valider par l'agent concerné (bureau)
6) Établissement d’une liste des actions à mettre en œuvre, classées par ordre de priorité et typologie ou lieu concerné = onglet
7) Remplissage d'un Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail = onglet
Nota : Étape obligatoire si effectif de la collectivité supérieur ou égal à 50 agents, facultatif pour les moins de 50 agents (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021)
Critères pour définition des niveaux de priorité :
Nota : Le remplissage des onglets "Pénibilité" et "Organisation" est facultatif = onglets

## Notice
NOTICE D'UTILISATION
Cet outil a été créé spécialement pour les collectivités et établissements publics territoriaux. Il est en accès libre et gratuit. Cependant, si vous l'utilisez, merci cependant de citer la source (CDG 83 - Pôle santé sécurité). Optimisé pour le logiciel Excel 2007 ou suivant, cet outil peut être utilisé dès la version 97-2003. Vous trouverez ci-dessous un rappel des règles de base pour son utilisation. En cas d’affichage anormal, de mauvaise manipulation ou de toute question, ne pas hésiter à nous contacter (toutes nos coordonnées sur www.cdg83.fr)
Mise en page
• Chaque onglet est paginé en échelle 100 %, zoom 100 %, affichage "Aperçu des sauts de page"
• Sur les côtés et au bas de la zone d'impression, les sauts de page sont indiqués par un rebord bleu =
• Si des caractères se retrouvent en-dessous de ce rebord (fond grisé), cela signifie qu'ils sortent de la zone d'impression (fond blanc)
• Le rebord bleu peut alors être déplacé pour agrandir ou diminuer la zone d'impression, mais l'échelle du document peut se retrouver modifiée
• Pour la rétablir, cliquer droit sur n'importe quelle case, puis "Rétablir la zone d'impression"
• Il sera utile pour la suite de disposer, dans la barre de lancement rapide du logiciel, de l'icône "Assistant Tableau croisé dynamique" =
• Pour cela, à la première utilisation, faire un clic droit sur la barre bleu à droite du menu en haut de la page, cliquer sur "Personnaliser la barre d'outil Accès rapide" puis "Autres commandes", sélectionner "Toutes les commandes" et ajouter "Assistant Tableau croisé dynamique"
Description des activités = onglet
• Pour modifier les listes déroulantes de choix (ajouter un item par exemple), se rendre sur le dernier onglet =
• Faire alors un clic droit dans la colonne concernée, puis "Insérer…" et enfin "Décaler les cellules vers le bas"
• Ne pas ajouter d'item en haut ou en bas de tableau, au risque de sortir de la plage sélectionnée
Moyens de prévention par risques = onglets du type
• Effacer les éléments de l'une ou l'autre des colonnes selon qu'ils soient "… à prévoir" ou "… existants" sur le terrain
• Pour définir les couleurs de priorité, utiliser la liste déroulante de choix (1, 2, 3, # ou ?), la mise en forme se fera automatiquement
• Afin de prendre en compte les accidents de service et maladie professionnelle dans la hiérarchisation des risques, veiller à créer une ligne par accident dans chaque thématique et d'indiquer une priorité 1 dans la case priorité pour chaque évènement
• Tous les éléments mentionnés dans la colonne "… existants" se reportent automatiquement dans le plan d'action
• Attention ! Ne jamais dépasser 255 caractères par case (environ 4 lignes) au risque de perdre le plan d’action automatisé (bug d’Excel)
• Attention ! En cas de suppression d'un onglet, le plan d'action ne fonctionne plus. Pour le réactiver, cliquer sur l'icône "Assistant Tableau croisé dynamique", créée au préalable dans la barre de lancement rapide, puis "Précédent" et supprimer la plage présentant un message d'erreur
Liste d'actions automatisée = onglet
• Ne pas modifier directement le libellé des actions, car elles se remplissent automatiquement à partir du reste du document
• Pour mettre à jour les actions, faire un simple clic droit sur le tableau, puis "Actualiser"
• Après actualisation, ne pas hésiter à vérifier que toutes les actions proposées apparaissent
• Refaire si nécessaire la sélection de la plage dans chaque onglet à l'aide de "Assistant Tableau croisé dynamique"
• Ne rien remplir à droite du tableau, sinon la correspondance des lignes va être modifiée lors de chaque actualisation
Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail = onglet
• Copier-coller dans les 2 premières colonnes la liste des actions (onglet précédent), le numéro d'action se remplit automatiquement
• Remplir manuellement le contenu des colonnes "Conditions d'exécution", "Indicateurs de résultats", "Coût estimé", "Ressources internes mobilisables", et "Calendrier de mise en oeuvre"

## Sigles
LISTE DES SIGLES
ACFI : | Agent Chargé de la Fonction d’Inspection en hygiène et sécurité
AES : | Accident Exposant au Sang
AFPA : | Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AIST : | Association Interprofessionnelle de Santé au Travail
AP/CP : | Assistant de Prévention / Conseiller de Prévention
ex-ACMO : | Agent Chargé d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et sécurité
APSAD : | Association Plénière des Sociétés d'Assurance Dommage
ASVP : | Agent de Surveillance de la Voie Publique
AT/MP : | Accident du Travail / Maladie Professionnelle
ATSEM : | Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
ATST : | Autorisation de Travail Sous Tension
BAES : | Blocs Autonome d’Eclairage de Sécurité
BEV : | Bande d'Eveil à la Vigilance
BOM : | Benne à Ordures Ménagères
BPJEPS AAN : | Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (Activités Aquatiques et de la Natation )
ex-BEESAN : | Brevet d'État d'Éducateur Sportif des Activités de la Natation
BSR : | Brevet de Sécurité Routière
CACES : | Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
CAEP MNS : | Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur
CARSAT : | Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
ex-CRAM : | Caisse Régionale d'Assurance Maladie
CCAS : | Centre Communal d'Action Social
CCDSA : | Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
CCFF : | Comité Communal des Feux de Forêts
CCS : | Commission Communale de Sécurité
CDG : | Centre De Gestion de la fonction publique territoriale
CGCT : | Code Général des Collectivités Territoriales
CHUT : | Coussin Hémostatique d'Urgence de Thuasne (pansement compressif)
CMP : | Centre Médico-Psychologique
CMR : | Cancérigène, Mutagène et toxique pour la Reproduction
CMU : | Charge Maximale d’Utilisation
CNAMTS : | Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNFPT : | Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CSPS : | Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
CST : | Comité Social Territorial
CTA : | Centrale de Traitement d'Air
CTM : | Centre Technique Municipal
DAE : | Défibrillateur Automatique Externe
DASRI : | Déchets d’Activités de Soin à Risque Infectieux
DATI : | Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé
DEA : | Défibrillateur Entièrement Automatisé
DGS : | Directeur Général des Services
DICT : | Déclaration d’Intention de Commencement de travaux
DIRECCTE : | Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
ex-DRTEFP : | Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
DIUO : | Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage
DMS : | Déchets Ménagers Spéciaux
DREAL : | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et Logement
ex-DRIRE : | Direction Régionale de l'Industrie, de la du Recherche et de l'Environnement
DRH : | Directeur des Ressources Humaines
DSA : | Défibrillateur Semi Automatique
DST : | Directeur des Services Techniques
DU : | Document Unique
EHPAD : | Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPI : | Équipement de Protection Individuelle ou Equipier de Première Intervention
ERP : | Établissement Recevant du Public
ETAPS : | Éducateur Territorial des Activités Phiysiques et Sportives
FDS : | Fiches de Données de Sécurité
FIMO-FCO : | Formation Initiale Minimale Obligatoire - Formation Continue Obligatoire pour le transport de marchandises ou de voyageurs
FIPHFP : | Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FPT : | Fonction Publique Territoriale
F3SCT : | Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (également appelée FS ou FSSCT)
GNR : | Gazole Non Routier
GTPI : | Gestes Techniques de Protection et d'Intervention (Police Municipale)
H&S : | Hygiène & Sécurité
HV : | Haute Visibilité
IGH : | Immeuble de Grande Hauteur
INRS : | Institut National de Recherche et de Sécurité
IPRP : | Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
MCA : | Matériau Contenant de l'Amiante
MNS : | Maître Nageur Sauveteur
MP : | Maladie Professionnelle
MSA : | Mutuelle Sociale Agricole
NAC : | Nouveaux Animaux de Compagnie
NAP : | Nouvelles Activités Périscolaires
PAI : | Projet d'Accueil Individualisé (enfant malade, allergique…)
PAPRIPACT : | Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail
PAV : | Point d'Apport Volontaire (déchets)
PCS : | Plan Communal de Sauvegarde
PEMP : | Plate-forme Elévatrice Mobile de Personnel (nacelle)
PGC SPS : | Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
PL : | Poids Lourds
PM : | Police Municipale
PMR : | Personne à Mobilité Réduite
PPMS : | Plan Particulier de Mise en Sûreté
PPSPS : | Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PRAP : | Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (ex-formation Gestes et Postures)
PSC1 : | Prévention Secours Civique niveau 1
ex-AFPS : | Attestation de Formation aux Premiers Secours
ex-BNS : | Brevet National de Secourisme
PSE1 : | Premiers Secours en Equipe niveau 1
PTAC : | Poids Total Autorisé en Charge
RPS : | Risques Psycho-Sociaux
SPP : | Sapeur Pompier Professionnel
SPV : | Sapeur-Pompier Volontaire
SSI : | Système de Sécurité Incendie
SSIAP : | Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
SST : | Sauveteur Secouriste du Travail ou Santé Sécurité au travail
STEP : | Station d'Epuration
TGBT : | Tableau Général Basse Tension
THO : | Techniques Humains Organisationnels (moyens de prévention)
TMS : | Troubles Musculo-Squelettiques
TPRT : | Temps Partiel pour Raison Thérapeutique
VAT : | Vérificateur d'Absence de Tension
VUL : | Véhicule Utilitaire Léger

## Questionnaires
SYNTHÈSE DES QUESTIONNAIRES
Nombre de questionnaires retournés par équipe
Équipe A : |  | 0 | sur | 0
Équipe B : |  | 0 | sur | 0
Équipe C : |  | 0 | sur | 0
Équipe D : |  | 0 | sur | 0
Équipe E : |  | 0 | sur | 0
Total : |  | 0 | sur | 0
Équipe | Nombre de |  |  | Précisions (& nombre d'agents concernés le cas échéant)
| Oui | Non | ø
1) Quelles sont les tâches que vous réalisez le plus souvent ?
2) Quelles sont celles que vous appréciez le plus ? Pourquoi ?
3) Quelles sont celles que vous appréciez le moins ? Pourquoi ?
4) Vous êtes-vous déjà fait mal sur votre lieu de travail ? Dans quelles circonstances ?
Total : | 0 | 0 | 0
5) L'une de vos tâches vous pose-t-elle plus de problèmes ou vous parait-elle plus dangereuse que les autres ?
Total : | 0 | 0 | 0
6) Que pensez-vous de vos locaux ? Vous semblent-ils parfois inadaptés à vos missions ?
Total : | 0 | 0 | 0
7) Ressentez-vous un manque en matière de formation ? Si oui précisez
Total : | 0 | 0 | 0
8) Ressentez-vous un manque en terme de matériel ? Si oui précisez
Total : | 0 | 0 | 0
9) Ressentez-vous un manque en terme d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) ? Si oui précisez
Total : | 0 | 0 | 0
10) Avez-vous déjà été victime d'agressions verbales ou physiques au cours de votre travail ? Dans quelles circonstances ?
Total : | 0 | 0 | 0
11) Considérez-vous votre travail comme source de stress ? Si oui, pourquoi ?
Total : | 0 | 0 | 0
12) Avez-vous d'autres points à améliorer dans votre milieu de travail ? Si oui, lesquels ?
Total : | 0 | 0 | 0

## Activités
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Site | Poste |  |  | J | Fiche de poste | ¸ | Tâches | Fréquence | Remarque - Spécificités
EHPAD ou Résidence Autonomie xxx | Directeur | 1 | 1 | 1 |  |  | Management opérationnel de l'établissement : convention tripartite, animation des réunions, démarche qualité, contrôle des règles d'hygiène et de sécurité…
Comptabilité de l'EHPAD : programmation et suivi de la commande publique, cahiers des charges des marchés, négociation avec les fournisseurs…
| Responsable administratif | [5 empty] | Encadrement des équipes du pôle hotelier : organisation/contrôle de l'activité, animation d'équipe, participation au développement des compétences, facilitation de la communication…
Participation à la gestion administrative de l'établissement : facturation des prestations, suivi des reversements de pensions, secrétariat relatif au service, accueil/accompagnement des résidents et leur famille, tableaux de bord
Élaboration/suivi/contrôle des procédures administratives et de gestion : stocks, programme d'investissement et d'entretien...
Remplacement de l'agent d'accueil durant ses absences ponctuelles (permanence téléphonique uniquement)
Opérations d'encaissement des prestations de service EHPAD, versement au Trésor Public, comptabilité des recettes
Procédure de gestion des valeurs des résidents
Gestion administrative des dossiers des résidents
Gestion des ressources humaines : fichier du personnel, plannings mensuels, gestion des congés des agents, suivi des visites médicales, des formations, gestion des carrières
| Responsable financier | [5 empty] | Exécution des dépenses et recettes courantes : engagements comptables, émission des mandats de dépense, mandatement de la paye, émission des titres de recettes, régularisation des opérations comptables, veille réglementaire
Exécution des dépenses et recettes courantes : engagements comptables, émission des mandats de dépense, mandatement de la paye, émission des titres de recettes, régularisation des opérations comptables, veille réglementaire
Contribution à l'exécution d'opérations comptables et budgétaires complexes : clôture des exercices comptables, opérations comptables patrimoniales, opérations d'ordre, compte administratif, élaboration des budgets
Opérations d'encaissement des prestations de service EHPAD, versement des encaissements au Trésor Public, comptabilité des recettes encaissées
Activités transversales dans le domaine de la gestion administrative et financière
Facturation des résidents, des Conseils Départementaux pour l'aide sociale et l'APA
| Agent d'accueil | [5 empty] | Accueil du public, des résidents et des visiteurs
Réception des appels téléphoniques
Délivrance, réception et enregistrementd es dossiers
Accompagnement des visites de la structure
Secrétariat de la Direction
Gestion du courrier
Tâches administratives
Gestion des stocks de fournitures administratives
Participation aux actions d'animation
| Agent technique polyvalent / Assistant de Prévention | [5 empty] | Maintenance préventive et curative du bâtiment (vérifications, remise en état…) : peinture, mécanique, électricité, menuiserie, maçonnerie…
Entretien des espaces verts, du parc extérieur et des terrasses : tonte, débroussaillage, balayage des feuilles mortes et branchages, nettoyage des terrasses, plantation/remise en état des jardinières, taille des arbres et haies, remise en peinture (trottoirs...)
Entretien des parties communes internes du bâtiment (autolaveuse)
Activités administratives : dossiers de maintenance, devis, commandes, suivi des entreprises…
Mission d'Assistant de Prévention : information du personnel, exercices d'évacuation, commissions de sécurité, mise à jour du document unique…
Participation à la vie de l'établissement : accompagnement des résidents lors des sorties/ateliers, manutention de containers/cartons, réception de matériel…
Montage (meubles de cuisine, tablettes, rayonnages, rideaux…)
| Agent d'animation | [5 empty] | Coordination et planification des actions d'animation : projet, budgétisation, conception, mobilisation des personnels, encadrement des intervenants, évaluation…
Conduite des actions d'animation et de loisirs : organisation, animation
Accompagnement à la sociabilisation des résidents
Conduite du minibus pour les administrés (PMR…)
| Médecin coordinateur | [5 empty] | Définition et supervision de la prise en charge médicale du résident : admission, dossier type de soins, rapport d'activité médicale, DARI…
Supervision de la qualité des soins aux résidents
Organisation de la permanence des soins
| Infirmière coordinatrice | [5 empty] | Encadrement des équipes de soins : organisation et contrôle de l'activité, animation des équipes, participation au développement des compétences, facilitation de la communication…
Participation à l'élaboration de la politique de soins, organisation et mise en œuvre : participation au projet d'établissement, à l'évaluation interne/externe
Lien avec les résidents (bien-être, interventions ponctuelles)
Gestion du budget du service des soins en collaboration avec la responsable financière : participation à l'élaboration et à l'exécution du budget, suivi du matériel médical
| Infirmières | [5 empty] | Mise en œuvre des gestes techniques de soins infirmiers
Mise en œuvre des soins délégables
Mise en œuvre des prescriptions médicales individuelles
Intégration dans le projet de soin et transmission des informations pour la continuité des soins
Encadrement des équipes de soins placés sous son autorité (aides-soignants et auxiliaires de vie)
Accueil/information/accompagnement des personnes et leur entourage
| Psychologue | [5 empty] | Accompagnement psychologique des résidents : évaluation/diagnostic psychologique, prise en charge individuelle/collective, évaluation des actions
Participation et à la mise en œuvre du projet d'établissement
Accompagnement des équipes : sensibilisation, avis technique…
| Ergothérapeuthe PASA | [5 empty] | Accompagnement psychomotricien des résidents
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement
Accompagnement des équipes : sensibilisation, avis technique…
| Auxiliaires de soins de jour / de nuit (aides-soignantes) | [5 empty] | Soins des résidents en appliquant les protocoles de soins : dispense des soins liés à l'hygiène corporelle et au confort, installation/aide dans la déambulation, alimentation (petits-déjeuners, plateaux-repas...), soins liés à l'élimination, au sommeil...
Observation de l'état de santé des résidents
Aide à l'infirmier pour les soins : préparation des personnes, aide à la prise de médicaments, pose des bas de contention…
Entretien de l'environnement immédiat de la personne : chambre, lit, matériel de soins
Transmission des informations à l'ensemble de l'équipe pour la continuité des soins
Accueil/information/accompagnement des résidents, de leur entourage et des stagiaires en formation
Sécurité des résidents de nuit et alerte des services d'urgence en cas de problème
Conduite du minibus pour les administrés (PMR…) => 1 ou 2 agents uniquement
| Auxiliaire de vie de jour / de nuit | [5 empty] | Soins des résidents en appliquant les protocoles de soins : dispense des soins liés à l'hygiène corporelle et au confort, installation/aide dans la déambulation, alimentation (petits-déjeuners, plateaux-repas...), soins liés à l'élimination, au sommeil...
Observation de l'état de santé des résidents
Aide à l'infirmier pour les soins : préparation des personnes, pose des bas de contention…
Entretien de l'environnement immédiat de la personne : chambre, lit, matériel de soins
Transmission des informations à l'ensemble de l'équipe pour la continuité des soins
Accueil et accompagnement des résidents et leur entourage
| Aides Médico-Psychologiques (AMP) - PASA | [5 empty] | Idem Auxiliaires de soins de jour / de nuit
| Agents sociaux entretien | [5 empty] | Désinfection et nettoyage des locaux : bureaux, parties communes (sauf circulations entretenues par agent technique), sanitaires et chambres des résidents (sols, poussière, vitres, sanitaires, évacuation des déchets)
Entretien et rangement des matériels et machines utilisées
Buanderie => Entretien des rideaux, couvre-lits, couvertures et franges de ménage avec lave-linge semi-industriel (l'entretien des tenues des agents est confié à un prestataire, celui du linge des résidents à un autre prestataire)
Entretien de la lingerie et des machines utilisées
Participation au service et au débarrassage des repas et petits-déjeuners
Plonge, entretien de la salle de restauration (le prestataire n'assure que la plonge batterie)
Services hôteliers
| Effectif total : | 1 | 1 | 1
Note on C3: Homme
Note on D3: Femme
Note on E3: Contractuel Saisonnier
Note on G3: Horaires
Note on J3: Horaires atypiques Travail isolé Renfort ponctuel d'autres équipes

## Risques
HIÉRARCHISATION DES RISQUES - STATISTIQUES
Ne rien saisir ci-dessous => Remplissage automatique
Risques | Ambiance thermique | Biologique - Risque infectieux | Bruit | Chimique | Conditions de travail - Hygiène | Éclairage | Écran - Fatigue visuelle - TMS | Électricité | Équipements de travail - Machines | Hauteur - Chute avec dénivellation | Heurt - Chute de plain pied / d'objet - Effondrement | Hyperbarie | Incendie - Explosion | Levage | Manutention - Postures - TMS | Noyade | Rayonnement | Routier - Circulation - Engins | RPS (risques psychosociaux) | Secours | Vibrations mécaniques
Score des moyens de prévention proposés | 6 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hiérarchisation des risques de l'unité de travail | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Risques!B6 | Risques!C6 | Risques!D6 | Risques!E6 | Risques!F6 | Risques!G6 | Risques!H6 | Risques!I6 | Risques!J6 | Risques!K6 | Risques!L6 | Risques!M6 | Risques!N6 | Risques!O6 | Risques!P6 | Risques!Q6 | Risques!R6 | Risques!S6 | Risques!T6 | Risques!U6 | Risques!V6
Nota : Une explication du classement des risques s'avère souvent nécessaire en complément des éléments graphiques
Dans les tableaux ci-après, coller les données de l'année précédente (année n-1)
Agents
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SITES & D'AGENTS | Sites | Hommes | Femmes | Contractuels Saisonniers | Total agents
|  |  |  | J
Année n-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année n | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Différentiel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS PROPOSÉES / PRIORITÉ | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 | TOTAL | Priorité #
Année n-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année n | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
Différentiel | 2 | 2 | 1 | 5 | 1
/!\ Le cas échéant, les statistiques globales intègrent les actions supplémentaires proposées dans l'onglet Organisation de la Prévention
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS PROPOSÉES / RISQUE | Ambiance thermique | Biologique - Risque infectieux | Bruit | Chimique | Conditions de travail - Hygiène | Éclairage | Écran - Fatigue visuelle - TMS | Électricité | Équipements de travail - Machines | Hauteur - Chute avec dénivellation | Heurt - Chute de plain pied / d'objet - Effondrement | Hyperbarie | Incendie - Explosion | Levage | Manutention - Postures - TMS | Noyade | Rayonnement | Routier - Circulation - Engins | RPS (risques psychosociaux) | Secours | Vibrations mécaniques
Année n-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année n | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différentiel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risques
prioritaires
Année n-1
Note on A7: Priorité 1 (rouge) = 3 points Priorité 2 (orange) = 2 points Priorité 3 (jaune) = 1 point Priorité # (bleu) = 0,5 points

## Pénibilité
PRÉ-REPÉRAGE DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Site | Poste | FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
|  | Présence | Contrainte physique marquée |  |  | Environnement physique agressif |  |  |  | Rythmes de travail
|  |  | Manutention manuelle de charges | Postures pénibles - Positions forcées des articulations | Vibrations mécaniques | Agents chimiques dangereux - Poussières - Fumées | Bruit | Milieu hyperbare | Températures extrêmes | Travail de nuit dans certaines conditions | Travail en équipes successives alternantes | Travail répétitif - Répétition d'un même geste, à une cadence contrainte
EHPAD ou Résidence Autonomie … | Directeur
Responsable administratif
Responsable financier
Agent d'accueil
Agent technique polyvalent / Assistant de Prévention
Agent d'animation
Médecin coordinateur
Infirmière coordinatrice
Infirmières
Psychologue
Ergothérapeute PASA
Auxiliaires de soins de jour / de nuit (Aides-soignantes)
Auxiliaires de vie de jour / de nuit
Aides Médico-Psychologiques (AMP) - PASA
Agents sociaux entretien
Note on C3: D'après l'article L4161-1 du code du travail

## Organisation
ORGANISATION DE LA PRÉVENTION
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Acteurs de la prévention
Assistants / Conseillers de prévention | Assistants / Conseillers nommés par l'autorité territoriale (nbre) | Organisation : Nommer par arrêté un assistant / conseiller de prévention
| Lettre de cadrage des AP - CP validée en CST ou F3SCT le cas échéant | Document : Rédiger une lettre de cadrage pour les AP - CP en mentionnant les moyens matériels et temporels octroyés
| AP - CP ont suivi la formation initiale et suivent chaque année leur recyclage | Formation : Inscrire les AP - CP à une formation initiale puis au recyclage annuel de celle-ci
CST / F3SCT | Collectivité dépendant du Comité Social Territorial (CST) du CDG 83 ou CST mis en place en interne si effectif ≥ 50 agents | Organisation : Mettre en place le CST en interne si effectif ≥ 50 agents
| Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (F3SCT) créée en interne si effectif ≥ 200 agents ou risques particuliers | Organisation : Mettre en place une F3SCT en interne si effectif ≥ 200 agents ou risques particuliers
| 2 réunions du CST par an, dont au moins une concernant la santé, sécurité et conditions de travail (en l'absence de F3SCT) | Organisation : Réunir au moins 2 fois par an le CST dont au moins une fois sur une thématique concernant la santé, sécurité et conditions de travail (en l'absence de F3SCT)
| 3 réunions de la F3SCT par an le cas échéant | Organisation : Réunir au moins 3 fois par an la F3SCT le cas échéant
| Représentants du personnel formés à la santé au travail | Formation : Inscrire les représentants du personnel à une formation sur la santé au travail de 5 jours (3 jours pour les membres du CST qui ne siègent pas en F3SCT)
Médecine de prévention | Médecin du travail interentreprise ou CDG 83 | Organisation : Suivi médical des agents
| Le médecin visite régulièrement des poste de travail | Organisation : Visite périodique de poste de travail par le médecin du travail
Documents
Document unique | DU rédigé et validé en CST ou F3SCT le cas échéant | Document : Rédiger le DU pour l'ensemble des unités de travail de la collectivité et le valider en CST ou F3SCT le cas échéant
| DU mis à jour chaque année | Document : Mettre à jour annuellement le DU
Registre santé sécurité | Registre santé sécurité mis en place dans tous les services | Document : Mettre en place le registre de santé sécurité au travail
| Agents informés de l'existence des registres | Organisation : Informer les agents de l'existence des registres santé sécurité
Registre Danger grave et imminent | Registre de danger grave et imminent en place dans la collectivité | Document : Mettre en place le registre de danger grave et imminent
| Agents informés de l'existence du registre et de la procédure de droit de retrait | Organisation : Informer sur le droit de retrait et le registre de danger grave et imminent
Suivi des accidents de service | Tableau de suivi des accidents en place | Document : Mettre en place un tableau de suivi des accidents de service
| Accidents analysés | Organisation : Prévoir l'analyse des accidents de service graves ou à caractère répété
Règlement intérieur | Règlement intérieur validé en CST ou F3SCT avec mention sur la santé au travail | Document : Mettre en place un règlement intérieur santé au travail
RSU | Rapport Social Unique (RSU) | Document : Mise en place du Rapport Social Unique (RSU)
PAPRIPACT | Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) | Document : Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT), obligatoire dans collectivités > 50 agents, facultatif sinon
Plan de prévention | Modèle validé et plan de prévention mis en place | Document : Mettre en place des plans de prévention pour les travaux dangereux sous traités ou dépassant 400 heures
Permis de feu | Permis de feu mis en place | Document : Mettre en place des permis de feu pour les travaux par point chaud sous traités ou réalisés dans des ERP
Protocole Chargement - Déchargement | Protocole de chargement - déchargement mis en place | Document : Mettre en place des protocoles de chargement - déchargement pour toutes les opérations de ce type
Formation
Formation | Stage CNFPT "Prévention des accidents du travail" (3 jours) | Formation : Stage CNFPT "Prévention des accidents du travail" (3 jours)

## A.thermique
ÉVALUATION DES RISQUES & DES MOYENS DE PRÉVENTION
Ambiance thermique
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Chaleur / froid | Climatisation réversible + Centrale de Traitement d'Air (CTA) dans l'intégralité de l'EHPAD (bureaux, couloirs…) | Travaux : Installation de la climatisation dans les locaux
| Entretien régulier des filtres des climatisations | Vérification : Poursuivre l'entretien régulier des filtres des climatisations
Recommandation : entretien des filtres des climatisations avant chaque changement de mode chaud / froid
Chaleur | Boissons fraîches à disposition | Organisation : Boissons fraîches à disposition
Froid | Chaudière fioul | Travaux : Chaudière fioul
| Isolation des locaux | Travaux : Isolation des locaux
| Boissons chaudes à disposition | Organisation : Boissons chaudes à disposition
Situations de travail particulières
Restauration | Climatisation en cuisine | Travaux : Climatiser la cuisine
| Hottes aspirante en cuisine et à la plonge | Travaux : Ventiler la préparation chaude et la plonge avec une hotte aspirante
| Vérification et entretien régulier des hottes | Vérification : Entretien régulier des hottes
| EPI : Vestes polaires en préparation froide | EPI : Vestes polaires en préparation froide
Canicule | Procédure en cas de déclenchement du niveau 3 ou 4 du plan canicule | Document : Procédure en cas de déclenchement du niveau 3 ou 4 du plan canicule
| Plan bleu pour la continuité des soins en cas de crise | Document : Réaliser le plan bleu pour la continuité des soins en cas de crise
| Fichier des personnes sensibles tenu à jour | Document : Tenir à jour un fichier des personnes sensibles
| Salle rafraîchie à disposition | Travaux : Mettre un local climatisé à disposition des agents et des résidents
|  | EPI : Exemple Ambiance thermique | 1
|  | Formation : Exemple Ambiance thermique | 2
|  | Vérification : Exemple Ambiance thermique | 3

## Biologique
Risque biologique - Risque infectieux
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature maladie professionnelle 1 déclarée cette année
Nature maladie professionnelle 2 déclarée cette année
Équipements | Lave-linge | Matériel : Lave-linge
| Sèche-linge | Matériel : Sèche-linge
Organisation | Nettoyage des tenues par les agents | Organisation : Nettoyage des tenues par les agents
| Contrat avec un pressing | Organisation : Contrat avec un pressing
Travaux | Local poubelle hors enceinte du bâtiment | Travaux : Création d'un local poubelle hors enceinte du bâtiment
Médecine préventive | Suivi médical par le médecin du travail, incluant le suivi des vaccinations | Médecine préventive : Suivi médical par le médecin du travail, incluant le suivi des vaccinations
Nota : Vaccination DTP et hépatite B obligatoires selon l'activité
| Surveillance Médicale Renforcée (SMR) pour les agents à risques particuliers | Médecine préventive : Surveillance Médicale Renforcée (SMR) pour les agents à risques particuliers
Situations de travail particulières
Soins | Organisation de la gestion des DASRI (Déchets d'Activités de Soin à Risque Infectieux) : collecte dans des boîtes dédiées, filière d'élimination spécifique... | Organisation : Gestion des DASRI (Déchets d'Activités de Soin à Risque Infectieux) avec collecte dans des boîtes dédiées, filière d'élimination spécifique...
| Procédure en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES) | Document : Procédure en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES)
Buanderie | Locaux linge sale et linge propre séparés | Travaux : Locaux linge sale et linge propre séparés
| Lave-linge et sèche-linge à double paroi | Matériel : Lave-linge et sèche-linge à double paroi
Restauration | Tenues de travail pour hygiène alimentaire | Matériel : Tenues de travail pour hygiène alimentaire
| Masques chirurgicaux pour hygiène alimentaire | Matériel : Masques chirurgicaux pour hygiène alimentaire
| Charlottes pour hygiène alimentaire | Matériel : Charlottes pour hygiène alimentaire
| Lavabos à commande fémorale | Matériel : Lavabos à commande fémorale
| Formation à l’hygiène alimentaire (HACCP) pour tous les agents de la cuisine, renouvelée annuellement | Formation : Stage HACCP (hygiène alimentaire) pour tous les agents de la cuisine, renouvelée annuellement
Accompagnement fin de vie | Table réfrigérante en cas de décès d'un résident | Matériel : Table réfrigérante en cas de décès d'un résident
| Pièce isolée et réfrigérée en cas de décès d'un résident | Travaux : Pièce isolée et réfrigérée en cas de décès d'un résident
Pandémie (Covid-19 grippe A…) - Mesures organisationnelles | Plan de Continuité et/ou de Reprise d'Activité (PCA/PRA) avec limitation aux activités essentielles, pas de rassemblement, limitation de l'accès au public, modification des modes opératoires… | Document (pandémie) : Plan de Continuité et/ou de Reprise d'Activité (PCA/PRA) avec limitation aux activités essentielles, pas de rassemblement, limitation de l'accès au public, modification des modes opératoires…
| Mise en place du télétravail et des réunions en visioconférence, limitation du nombre d'agent sur site | Organisation (pandémie) : Mise en place du télétravail et des réunions en visioconférence, limitation du nombre d'agent sur site
| Suivi administratif des agents avec communication sur la position administrative (ASA, télétravail, congé maladie) et prise en charge des personnes isolées | Organisation (pandémie) : Suivi administratif des agents avec communication sur la position administrative (ASA, télétravail, congé maladie) et prise en charge des personnes isolées
Pandémie - Mesures techniques | EPI : Masques chirurgicaux, textiles catégorie 1 ou FFP2, gants, lunettes, blouses, combinaisons jetables, surchaussures | EPI (pandémie) : Masques chirurgicaux, textiles catégorie 1 ou FFP2, gants, lunettes, blouses, combinaisons jetables, surchaussures
| Gel hydroalcoolique et produits de désinfection, par exemple lingettes ou spray sans rinçage dans les locaux et les véhicules | Matériel (pandémie) : Gel hydroalcoolique et produits de désinfection, par exemple lingettes ou spray sans rinçage dans les locaux et les véhicules
| Procédure de désinfection pour les locaux type sanitaires et les points critiques (poignées de porte, sanitaires, salle de repas...) ainsi que les véhicules | Organisation (pandémie) : Procédure de désinfection pour les locaux type sanitaires et les points critiques (poignées de porte, sanitaires, salle de repas...) ainsi que les véhicules
| Conditions de prise de repas sur place limitant les contacts (plusieurs "services", autorisation temporaire de prise de repas dans les bureaux, espacement des tables...) | Organisation (pandémie) : Conditions de prise de repas sur place limitant les contacts (plusieurs "services", autorisation temporaire de prise de repas dans les bureaux, espacement des tables...)
Pandémie - Mesures humaines | Rappel des gestes barrières (lavage des mains, distances de sécurité, consignes pour l'éternuement ou en cas de toux...) + information/formation des agents | Organisation (pandémie) : Rappel des gestes barrières (lavage des mains, distances de sécurité, consignes pour l'éternuement ou en cas de toux...) + information/formation des agents
Pandémie - Mesures spécifiques métiers | Suivi des préconisations des fiches métiers du ministère du travail ou des branches avec affichage des procédures spécifiques | Document (pandémie) : Suivi des préconisations des fiches métiers du ministère du travail ou des branches avec affichage des procédures spécifiques
Pandémie - Administratifs | Réaménagement des lieux d'accueil du public (vitre transparente, délimitation des distances de sécurité, interphone, affichage, protection téléphone par film protecteur…) | Travaux (pandémie) : Réaménagement des lieux d'accueil du public (vitre transparente, délimitation des distances de sécurité, interphone, affichage…)
Pandémie - EHPAD | Changement des procédures en rapport avec la pandémie (sectorisation des agents, interdiction des visites, contact minimum avec les résidents, confinement en chambre, repas en chambre…) | Organisation (pandémie) : Changement des procédures en rapport avec la pandémie (sectorisation des agents, interdiction des visites, contact minimum avec les résidents, confinement en chambre, repas en chambre…)
| Prise de température régulière des résidents concernés | Médecine préventive (pandémie) : Prise de température régulière des résidents concernés
|  | Vérification : Exemple Risque biologique | 2

## Bruit
Bruit
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Nature maladie professionnelle déclarée cette année
Équipements | Niveau de bruit inséré dans critère de choix des équipements au moment des achats | Organisation : Niveau de bruit inséré dans critère de choix des équipements au moment des achats
| Relevé des niveaux de bruits indiqués sur les machines et dans les notices | Organisation : Relevé des niveaux de bruits indiqués sur les machines et dans les notices
• Machine xxx avec LWA = xx dB
• Machine xxx avec LWA = xx dB
Vérifications | Mesure indicative du bruit avec sonomètre par xxx le xx/xx/xx : xx dBA en moyenne, xx dBA maximum sur le poste xxx (conditions de mesure) | Mesure : Faire réaliser un relevé sonométrique indicatif sur les différents postes de travail
Code du travail : EPI à disposition si > 80 dBA sur 8h ou pic de 130 dBC, port obligatoire si > 85 dBA sur 8h ou pic de 135 dBC, actions de réduction du bruit si > 87 dBA sur 8h ou pic de 140 dBC en tenant en compte de l'atténuation des EPI
Médecin | Audiogramme régulier pour personnel exposé au bruit | Médecine préventive : Audiogramme régulier pour le personnel exposé au bruit
Situations de travail particulières
|  | Formation : Exemple Bruit | 1
|  | Vérification : Exemple Bruit | #

## Chimique
Risque chimique
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Nature maladie professionnelle déclarée cette année
Produits | Produits relevés :
•
•
•
| Produits correctement étiquetés | Organisation : Reporter au moins le nom et les pictogrammes de danger sur le bidon non identifié
| Aucun produit stocké dans un contenant alimentaire | Organisation : Éliminer la bouteille alimentaire contenant un produit dans le local xxxx
Aménagements | Produits centralisés dans un local spécifique et isolé | Organisation : Centraliser les produits dans un local spécifique et isolé
| Local produits ventilé avec des ouvertures hautes et basses diamétralement opposées | Travaux : Ventiler le local produits avec des ouvertures hautes et basses diamétralement opposées
| Local produits ventilé avec une extraction mécanique | Travaux : Ventiler le local produits avec une extraction mécanique
| Produits corrosifs sur étagères-rétention | Travaux : Etagères-rétention pour les produits corrosifs
| Produits incompatibles (comburants / inflammables ou acides / bases) stockés séparément | Organisation : Vérifier que les produits incompatibles (comburants / inflammables ou acides / bases) ne soient pas stockés ensemble
EPI | EPI : Tenue de travail | EPI : Tenue de travail
| EPI : Masques à cartouches adaptés en fonction du produit appliqué | EPI : Masques à cartouches adaptés en fonction du produit appliqué
| Stockage des masques et leurs cartouches dans des boîtes ou sacs hermétiques (sac congélation) pour éviter qu'ils se "chargent" à l'air libre | Organisation : Stocker les masques et leurs cartouches dans des boîtes ou sacs hermétiques (sac congélation par exemple) pour éviter qu'ils se "chargent" à l'air libre
| EPI : Gants risque chimique marqués NF EN 374 | EPI : Gants risque chimique marqués NF EN 374
| EPI : Lunettes de protection | EPI : Lunettes de protection
Formation | Formation au risque chimique pour les agents utilisant des produits, par le fournisseur ou le CDG | Formation : Stage "Risque chimique" pour les agents utilisant des produits, par le fournisseur ou le CDG par exemple
| Stage CNFPT sur l'utilisation des produits d'entretien des locaux | Formation : Stage CNFPT sur l'utilisation des produits d'entretien des locaux
Documents | Fiches Techniques des produits en possession du service | Document : Fiches Techniques des produits à récupérer
| Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits à disposition | Document : Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits à récupérer
| Protocoles de nettoyage affichés dans les locaux | Document : Protocoles de nettoyage à afficher dans les locaux
| Rédaction des notices de poste risque chimique et affichage dans les locaux de stockage ou intégration aux protocoles de nettoyage | Document : Notices de poste risque chimique à rédiger et afficher dans les locaux de stockage (ou intégration aux protocoles de nettoyage)
Vérifications | Dossier Technique Amiante (DTA) réalisé sur les bâtiments, puis encapsulage, retrait ou contrôle triennal de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante | Vérification : Dossier Technique Amiante (DTA) à réaliser sur les bâtiments, puis encaspulage, retrait ou contrôle triennal de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
Nota : Transmission obligatoire de la fiche récapitulative du DTA à tout agent ou entreprise intervenant sur le bâtiment
Situations de travail particulières
Restauration | Pompes de dosage pour le liquide de lavage et de rinçage du lave-vaisselle | Matériel : Pompes de dosage pour le liquide de lavage et de rinçage du lave-vaisselle
| Centrales de mélange / désinfection dans les locaux | Matériel : Centrales de mélange / désinfection dans les locaux
Maintenance | Contrôle des fuites/infiltrations dans le vide-sanitaire par l'agent technique, environ 1 x/semaine | Vérification : Contrôle régulier des fuites/infiltrations dans le vide-sanitaire par l'agent technique
| Procédure d'intervention en vide-sanitaire pour l'agent technique | Document : Procédure d'intervention en vide-sanitaire pour l'agent technique (voir modèle de consigne sur le site Internet www.cdg83.fr)

## Conditions
Conditions de travail - Hygiène
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Sanitaires | Séparation des installations sanitaires hommes - femmes | Organisation : Séparer les installations sanitaires hommes - femmes
| WC hommes en nombre suffisant : | Travaux : WC hommes supplémentaire
| WC femmes en nombre suffisant : | Travaux : WC femmes supplémentaire
| WC accessible PMR (avec espace de retournement et barre coudée) | Travaux : WC accessible PMR
| Lavabos en nombre suffisant : | Travaux : Lavabo supplémentaire
| Douches en nombre suffisant : | Travaux : Douche supplémentaire
Réglementation : 1 WC + 1 urinoir pour 20 hommes, 2 WC pour 20 femmes, 1 lavabo pour 10 agents, 1 pomme de douche pour 8 agents réalisant des travaux insalubres ou salissants
| Savon liquide | Organisation : Savon liquide dans les sanitaires
| Essuie-main à usage unique | Organisation : Essuie-main à usage unique dans les sanitaires
| VMC dans les sanitaires | Travaux : VMC à installer dans les sanitaires
| Périodicité quotidienne de nettoyage des WC | Organisation : Périodicité quotidienne de nettoyage des WC
Vestiaire | Vestiaire séparé des zones de travail | Organisation : Séparer les vestiaires des zones de travail
| Séparation des vestiaires hommes - femmes | Organisation : Séparer les vestiaires hommes - femmes
| Vestiaire de taille suffisante | Travaux : Agrandir le vestiaire
Recommandation : Surface vestiaire ≥ 1m² par agent
| VMC dans le vestiaire | Travaux : VMC à installer dans le vestiaire
| Armoires individuelles à double compartiment pour séparer les vêtements de travail des vêtements de ville | Matériel : Armoires individuelles à double compartiment pour séparer les vêtements de travail des vêtements de ville
| Cadenas sur les armoires individuelles | Matériel : Cadenas sur les armoires individuelles
Sanitaires / vestiaires | Vérification annuelle réglementaire des VMC | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des VMC
Repas / pauses | Local de repas à disposition avec : | Organisation : Réserver un local pour la prise de repas
| • Évier | Travaux : Évier
| • Tables et chaises | Matériel : Tables et chaises
| • Réfrigérateur | Matériel : Réfrigérateur
| • Four micro-ondes | Matériel : Four micro-ondes
| • Plaques électriques | Matériel : Plaques électriques
| • Gazinière | Matériel : Gazinière
| • Cafetière | Matériel : Cafetière
| • Bouilloire | Matériel : Bouilloire
| • Machine à café | Matériel : Machine à café
| • Distributeur automatique de boissons | Matériel : Distributeur automatique de boissons
| • Distributeur automatique d'encas | Matériel : Distributeur automatique d'encas
| • Fontaine à eau | Matériel : Fontaine à eau
| Pas de stockage de produits avec le matériel de restauration | Organisation : Enlever le matériel de restauration des locaux de stockage de produits
Situations de travail particulières
Soins | Grande salle de soins avec lavabo, WC et barre d'appui | Travaux : Salle de soins avec lavabo, WC et barre d'appui
| Chambres des résidents équipées de barre de redressement et lavabo | Travaux : Chambres des résidents équipées de barre de redressement et lavabo
Activités thérapeutiques | Salle d'activités thérapeutiques équipée de WC, lave-mains et douche si problème résident | Travaux : Salle d'activités thérapeutiques équipée de WC, lave-mains et douche si problème résident
Cuisine | Lave-mains en cuisine | Travaux : Lave-mains en cuisine

## Eclairage
Éclairage
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Aménagements | Locaux de travail pourvus de fenêtres pour la lumière naturelle (pas de local aveugle) | Organisation : Enlever le poste de travail xxx du local dépourvu de fenêtre
Mesure | Mesure indicative d'éclairement avec luxmètre par xxx le xx/xx/xx à xxhxx (temps ensoleillé / pluvieux / couvert) : | Mesure : Faire réaliser un relevé indicatif de l'éclairement des différents postes de travail avec un luxmètre
• Poste xxx : xxx lux avec/sans éclairage artificiel
• Poste xxx : xxx lux avec/sans éclairage artificiel
Règlementation : 120 lux minimum dans les locaux de travail
Norme : 500 lux en moyenne pour les cuisines, 200 lux pour les réfectoires, 300 lux pour les salles de classe, 500 lux pour l'écriture, dactylographie, lecture et traitement de données, 200 à 300 lux pour le travail sur écran à fond sombre
Situations de travail particulières
Bureaux | Implantation des luminaires adaptée | Travaux : Revoir l'implantation des luminaires
| Stores à lamelles horizontales sur les fenêtres | Matériel : Stores à lamelles horizontales à prévoir sur les fenêtres dans le bureau
| Lampes d'appoints | Matériel : Lampes d'appoints

## Ecran
Travail sur écran - Fatigue visuelle - TMS
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature maladie professionnelle 1 déclarée cette année
Nature maladie professionnelle 2 déclarée cette année
Aménagements | Surface suffisante des bureaux | Organisation : Réaménager les bureaux afin de disposer d'une surface suffisante
Norme : Surface ≥ 10 m² par personne dans les bureaux
| Prises électriques en nombre suffisant (au moins 5 par poste) | Travaux : Prises électriques à ajouter pour en avoir au minimum 5 par bureau
| Postes positionnés de façon à ce que les écrans soient perpendiculaires aux fenêtres (pas de reflet ni de contrejour) | Organisation : Placer les écrans des bureaux perpendiculaires aux fenêtres (pas de reflet ni de contrejour)
Équipements | Écrans plats réglables en inclinaison | Matériel : Écrans plats réglable en hauteur et inclinaison
| Fauteuils en bon état, avec assise réglable en hauteur, piétement à 5 branches et roulettes | Matériel : Fauteuils avec assise réglable en hauteur, piétement à 5 branches et roulettes
| Repose-pied pour les agents qui le souhaitent | Matériel : Repose-pied pour les agents qui le souhaitent
Formation | Sensibilisation à l'ergonomie lors du travail sur écran, incluse dans la formation Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) | Formation : Sensibilisation à l'ergonomie lors du travail sur écran, par exemple incluse dans la formation Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP), possible par le CDG
Situations de travail particulières
Bureau xxx | Écran perpendiculaire aux fenêtres | Organisation : Placer l'écran perpendiculaire aux fenêtres (pas de reflet ni de contrejour) dans le bureau xxx
| Arête haute de l'écran dans le prolongement de la ligne horizontale des yeux (limitation de la sollicitation des cervicales) | Organisation : Rehausser l'écran, par exemple avec une rammette de papier, pour que l'arête haute se trouve dans le prolongement de la ligne horizontale des yeux (limitation de la sollicitation des cervicales), dans le bureau xxx
| Écran placé à une distance suffisante de l'agent | Organisation : Placer l'écran à une distance suffisante de l'agent (longueur de bras environ) dans le bureau xxx
| Poste informatique face à l'agent | Organisation : Placer l'écran face à l'agent plutôt qu'en biais (torsion de la colonne vertébrale) dans le bureau xxx
| Clavier placé à 10 cm du rebord de table | Organisation : Placer le clavier à 10 cm du rebord de table minimum dans le bureau xxx
| Téléphone placé du coté opposé à la souris | Organisation : Placer le téléphone du coté opposé à la souris dans le bureau xxx
| Espace dégagé sous la table | Organisation : Dégager l'espace sous le poste informatique afin de permettre à l'agent de déployer les jambes (déplacer le caisson / l'unité centrale si besoin) dans le bureau xxx
| Espace dégagé derrière le siège (environ 1,20m) | Organisation : Laisser un espace suffisant derrière le siège de l'agent (environ 1,20 m) dans le bureau xxx
| Accoudoirs enlevés sur le siège | Matériel : Enlever les accoudoirs sur le siège du bureau xxx
| Repose-pied | Matériel : Repose-pied à prévoir au niveau du bureau xxx
Poste nomade | Station d'accueil pour ordinateur portable | Matériel : Station d'accueil pour ordinateur portable à prévoir dans le bureau xxx
Poste aménagé | Souris ergonomique sans fil | Matériel : Souris ergonomique sans fil à prévoir dans le bureau xxx
| Fauteuil avec têtière | Matériel : Fauteuil avec têtière à prévoir dans le bureau xxx
| Rehausseur d'écran réglable en hauteur | Matériel : Rehausseur d'écran réglable en hauteur à prévoir dans le bureau xxx
| Support de documents réglable en hauteur / inclinaison entre le clavier et l'écran ou classeur fermé ou page-up ou pupitre | Matériel : Support de documents réglable en hauteur / inclinaison entre le clavier et l'écran ou classeur fermé ou page-up ou pupitre à prévoir dans le bureau xxx
Standards téléphoniques | Casque téléphonique aux standards | Matériel : Casque téléphonique à prévoir dans le bureau xxx

## Electricité
Risque électrique
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Aménagements | Installations électriques refaites récemment | Travaux : Installations électriques vétustes à refaire
| Tableaux électriques correctement protégés (indice IP2X) | Travaux : Tableaux électriques à plastronner (indice IP2X)
| Pictogramme "danger électrique" sur tableaux | Organisation : Pictogramme "danger électrique" sur tableaux
| Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence électrique accessible directement par les secours | Travaux : Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence électrique accessible directement par les secours
Organisation | Armoires électriques exemptes de tout stockage | Organisation : Enlever le matériel stocké dans les armoires électriques
Vérifications | Vérification annuelle réglementaire des installations électriques par organisme spécialisé et levée systématique des non-conformités | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des installations électriques par un organisme spécialisé puis levée des non-conformités le cas échéant
Documents | Rédaction de plans de prévention pour les interventions d’entreprises extérieures réalisant des travaux dangereux (électriques par exemple) | Document : Plans de prévention à rédiger pour les interventions d’entreprises extérieures réalisant des travaux dangereux (électriques par exemple)
Situations de travail particulières
Maintenance | Formation : Habilitation électrique niveau BS ou BR pour l'agent de maintenance (changement d'ampoules, réarmement de protections, petits travaux électriques...) | Formation : Habilitation électrique niveau BS ou BR pour l'agent de maintenance (changement d'ampoules, réarmement de protections, petits travaux électriques...)
Directeur /Agents de nuit | Formation : Habilitation électrique niveau "BE manœuvre" ou BS pour les agents amenés à réarmer une protection électrique ou un disjoncteur (Directeur et agents d'astreinte notamment) | Formation : Habilitation électrique niveau "BE manœuvre" ou BS pour les agents amenés à réarmer une protection électrique ou un disjoncteur (Directeur et agents d'astreinte notamment)
Tous postes | Tableau de suivi de la validité des habilitations électriques | Document : Tableau de suivi de la validité des habilitations électriques
Réglementation : nouvelle norme NF C 18-510 d'application obligatoire avant le 01/07/14

## Equipements
Équipements de travail - Machines
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Documents | Attestations de conformité + notices en français conservées pour chaque type d'équipement | Document : Attestations de conformité + notices en français à récupérer et à conserver pour chaque type d'équipement
| Carnets de maintenance pour les machines | Document : Carnets de maintenance pour les machines
Équipements | Marquage CE relevé sur les équipements de travail : machine xxx notamment | Organisation : Vérifier le marquage CE de tous les équipements de travail
EPI | EPI : Tenues de travail | EPI : Tenues de travail
Situations de travail particulières
Restauration | Affichage des consignes d’utilisation des différents équipements (notamment trancheuse) | Document : Consignes d’utilisation des différents équipements (notamment trancheuse) à afficher
| EPI : Gants cotte de maille pour découpe viande ou nettoyage trancheuse | EPI : Gants cotte de maille pour découpe viande ou nettoyage trancheuse
| EPI : Maniques en silicone | EPI : Maniques en silicone
| Vérification périodique des appareils de cuisson | Vérification : Poursuivre le contrôle périodique des appareils de cuisson
| Équipements relevés : | Matériel : Faire un listing des équipements en cuisine
| • Réfrigérateur | Matériel : Investir dans un réfrigérateur
| • Congélateurs | Matériel : Investir dans un congélateur
| • Patateuse avec bouton d'arrêt d'urgence | Matériel : Investir dans une patateuse
| • Ouvre-boîte électrique | Matériel : Investir dans un ouvre-boîte électrique
| • Four | Matériel : Investir dans un four
| • Friteuse | Matériel : Investir dans une friteuse
| • Sauteuse basculante | Matériel : Investir dans un sauteuse
| • Marmite type "steam" | Matériel : Investir dans une marmite type "steam"
| • Robot coupe avec boutons marche/arrêt séparés | Matériel : Investir dans un robot coupe
| • Four micro-ondes | Matériel : Investir dans un four micro-ondes
| • Lave-vaisselle | Matériel : Investir dans un lave-vaisselle
| • Coupe-pain avec goulotte de sécurité et bouton d'arrêt d'urgence | Matériel : Investir dans un coupe-pain
| • Eviers | Travaux : Faire installer un évier
Maintenance | EPI : Gants de manutention pour l'agent technique | EPI : Gants de manutention pour l'agent technique
| EPI : Masques à poussière pour l'agent technique si besoin | EPI : Masques à poussière pour l'agent technique si besoin
| EPI : Lunettes de sécurité pour l'agent technique si besoin | EPI : Lunettes de sécurité pour l'agent technique si besoin
| Sensibilisation de l'agent technique à l'utilisation de l'autolaveuse autoportée par le fournisseur | Formation : Demander une attestation de formation au fournisseur pour la sensibilisation de l'agent technique à l'utilisation de l'autolaveuse autoportée
Buanderie | Lave-linge | Matériel : Investir dans un lave-linge
| Sèche-linge | Matériel : Investir dans un sèche-linge
Kiné | Équipements utilisés uniquement par les kinés : vélo, barres parallèles, tapis de marche, table électrique | Matériel : Investir dans des équipements pour les kinés : vélo, barres parallèles, tapis de marche, table électrique
Coiffeurs | Salle coiffeurs (utilisée uniquement par des coiffeurs indépendants) équipée d'un bac shampoing | Travaux : Salle coiffeurs équipée d'un bac shampoing

## Hauteur
Chute de hauteur - Chute avec dénivellation
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Équipements | Équipements sur perche télescopique recensés : mouilleurs et raclettes à vitres, têtes de loup pour la poussière | Matériel : Équipements sur perche télescopique : mouilleurs et raclettes à vitres, têtes de loup pour la poussière
Documents | Plan de prévention pour entreprises réalisant des travaux en hauteur | Document : Plan de prévention pour entreprises réalisant des travaux en hauteur
| Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) à disposition pour chaque bâtiment | Document : Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) à disposition pour chaque bâtiment
Escaliers | Rambardes dans les escaliers | Travaux : Rambardes dans les escaliers
| Nez de marches antidérapants dans les escaliers | Travaux : Nez de marches antidérapants dans les escaliers
| Conformité PMR des escaliers avec Bande d'Éveil à la Vigilance (BEV) podotactile en haut, 1ère et dernière contremarche visuellement contrastée, etc. | Travaux : Mise en conformité PMR des escaliers avec Bande d'Éveil à la Vigilance (BEV) podotactile en haut, 1ère et dernière contremarche visuellement contrastée, etc.
Mezzanine | Mezzanine protégée avec garde-corps réglementaire | Travaux : Mezzanine à protéger avec garde-corps réglementaire
| Accès sécurisé par escalier ou échelle fixe | Travaux : Accès à la mezzanine sécurisé par escalier ou échelle fixe
Situations de travail particulières
Échelles | Liste des échelles recensées : | Organisation : Recenser les échelles
| Échelles en bon état | Organisation : Mettre au rebut les échelles vétustes
| Marquage "Conforme aux exigences de sécurité" et EN 131 | Matériel : Remplacer l'échelle concernée par un équipement marqué "Conforme aux exigences de sécurité" et EN 131
| Sabots antidérapants sur les échelles | Matériel : Remettre les sabots antidérapants manquants sur l'échelle concernée
Escabeaux | Liste des escabeaux recensés : | Organisation : Recenser les escabeaux
| Escabeaux en bon état | Organisation : Mettre au rebut les escabeaux vétustes
| Marquage "Conforme aux exigences de sécurité" et EN 131 | Matériel : Remplacer l'escabeau concerné par un équipement marqué "Conforme aux exigences de sécurité" et EN 131
| Sabots antidérapants sur les escabeaux | Matériel : Remettre les sabots antidérapants manquants sur l'escabeau concerné
| Sangle entre les 2 plans des escabeaux | Matériel : Vérifier la présence d'une sangle entre les 2 plans des escabeaux
Échelles / escabeaux | Stock de sabots antidérapants au magasin | Organisation : Récupérer un stock de sabots antidérapants d'avance auprès du fournisseur des échelles et escabeaux afin de les remplacer rapidement le cas échéant
Marchepieds | Liste des marchepieds recensés : | Organisation : Recenser les marchepieds
| Marquage "Conforme aux exigences de sécurité" et EN 14183 | Matériel : Marchepied type "patte d'éléphant" marqué "Conforme aux exigences de sécurité" et EN 14183
Plate-forme de travail | Plate-forme Individuelle Roulante (PIR) marquée NF P 93-352 pour travaux temporaires de faible hauteur (plancher ≤ 2,50 mètres) | Matériel : Plate-forme Individuelle Roulante (PIR) marquée NF P 93-352 pour travaux temporaires de faible hauteur (plancher ≤ 2,50 mètres)
| Plate-forme Individuelle Roulante Légère (PIRL) marquée NF P 93-353 pour travaux temporaires de très faible hauteur (plancher ≤ 1 mètre) | Matériel : Plate-forme Individuelle Roulante Légère (PIRL) marquée NF P 93-353 pour travaux temporaires de très faible hauteur (plancher ≤ 1 mètre)
Travaux sur toiture (conduits d'évacuation des buées) | Installation de points d’ancrage sur les toitures des bâtiments | Travaux : Points d’ancrage à installer sur les toitures des bâtiments
| Vérification annuelle des points d’ancrage par un organisme spécialisé | Vérification : Contrôle annuel des points d’ancrage par un organisme spécialisé

## Heurt
Heurt - Chute de plain pied - Chute d'objets - Effondrement
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Aménagements | Réparation du plafond | Travaux : Réparation du plafond
| Sol antidérapant | Travaux : Sol antidérapant
| Réfection de sol | Travaux : Réfection de sol
| Étagères ou racks supplémentaires pour y entreposer tout le matériel à même le sol | Travaux : Étagères ou racks supplémentaires pour y entreposer tout le matériel à même le sol
| Rayonnages fixés au mur / au sol | Travaux : Rayonnages fixés au mur / au sol
| Remplacement des rayonnages bois par des rayonnages métalliques | Travaux : Remplacement des rayonnages bois par des rayonnages métalliques
| Sol souple au niveau des aires de jeux extérieures | Travaux : Faire refaire le sol souple au niveau des aires de jeux extérieures
Équipements | Mise au rebut de l’ensemble du matériel inutilisé ou vétuste | Matériel : Mise au rebut de l’ensemble du matériel inutilisé ou vétuste
Organisation | Périodicité de rangement des locaux | Organisation : Périodicité de rangement des locaux
Situations de travail particulières
Restauration & entretien | EPI : Sabots à embouts coqués antidérapants | EPI : Sabots à embouts coqués antidérapants
Restauration | Boîtes de conserve sur étagères | Organisation : Boîtes de conserve sur étagères
Entretien des locaux | Panneau de signalisation "Attention, sol mouillé" | Matériel : Panneau de signalisation "Attention, sol mouillé"
Maintenance | EPI : Chaussures de sécurité pour l'agent technique | EPI : Chaussures de sécurité pour l'agent technique

## Hyperbarie
Hyperbarie
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Risque non concerné

## Incendie
Incendie - Explosion
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Extincteurs | Extincteurs dans les locaux | Matériel : Extincteurs dans les locaux
| Extincteur spécifique selon le risque (extincteur à CO2 à côté du tableau électrique) | Matériel : Extincteur spécifique à ajouter selon le risque (extincteur à CO2 à côté du tableau électrique)
| Poids des extincteurs adapté au type de personnel | Matériel : Demander au fournisseur de matériel incendie de remplacer l'extincteur de capacité 5 kg de CO2 (poids total ≈ 13 kg) par un de capacité 2 kg (poids total ≈ 6 kg) plus adapté pour du personnel féminin
| Extincteurs accrochés au mur | Travaux : Extincteurs à accrocher au mur avec poignée à maximum 1,20 m du sol. Si besoin, les placer dans des boîtiers sécurisés ou sous housse pour éviter qu'ils soient accessibles aux enfants
Réglementation : Poignée à maximum 1,20 m du sol
| Extincteurs accessibles | Organisation : Libérer l'accès aux extincteurs
| Panonceau d'indication au-dessus de chaque extincteur | Document : Panonceau d'indication à ajouter au-dessus de chaque extincteur
Aménagements | Système de Sécurité Incendie (SSI) : alarme + déclencheurs manuels + détecteurs | Travaux : Système de Sécurité Incendie (SSI) à installer avec alarme + déclencheurs manuels + détecteurs
| Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) | Travaux : Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) à installer
| Trappes de désenfumage dans les escaliers | Travaux : Trappes de désenfumage à installer dans les escaliers
Règl. 25/06/80, art. DF 7 : "Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés"
| Robinets d'Incendie Armés (RIA) | Matériel : Robinets d'Incendie Armés (RIA)
| Portes battantes coupe-feu avec fermeture automatique en cas de déclenchement de l'alarme incendie | Matériel : Portes battantes coupe-feu avec fermeture automatique en cas de déclenchement de l'alarme incendie
| Issues de secours avec barre anti-panique ou bouton moleté | Travaux : Barre anti-panique ou bouton moleté sur les issues de secours
| "Groom" ferme-porte sur les portes palières | Matériel : "Groom" ferme-porte sur les portes palières
| Conduites gaz peintes en jaune | Travaux : Conduites gaz à peindre en jaune
| Vanne d'arrêt d'urgence gaz à l'extérieur | Travaux : Vanne d'arrêt d'urgence gaz à l'extérieur
Formation | Stage de manipulation des extincteurs pour l'ensemble du personnel | Formation : Stage de manipulation des extincteurs pour l'ensemble du personnel
| Exercices d'évacuation et essais périodiques du matériel incendie tous les 6 mois | Organisation : Exercices d'évacuation et essais périodiques du matériel incendie tous les 6 mois
Vérification | Bâtiment classé Etablissement Recevant du Public (ERP) de type U et de 4ème catégorie
| Passage régulier de la commission de sécurité | Vérification : Demander un passage de la commission de sécurité
| Contrôle annuel réglementaire des extincteurs | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des extincteurs
| Contrôle annuel réglementaire des BAES | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des BAES
| Contrôle annuel réglementaire de l'alarme incendie / SSI | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire de l'alarme incendie / SSI
| Contrôle annuel réglementaire du désenfumage | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire du désenfumage
| Contrôle annuel réglementaire des RIA | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des RIA
| Contrôle annuel réglementaire des installations de gaz | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des installations de gaz
| Contrôle périodique des appareils de cuisson (contrat de maintenance) | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire des appareils de cuisson
| Contrôle annuel réglementaire de la chaudière fioul | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire de la chaudière fioul
Documents | Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) | Document : Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
| Plans d'évacuation et consignes en cas d'incendie, avec numéros en cas d'urgence, définition des points de rassemblement, noms des guide/serre-files affichés dans tous les locaux | Organisation : Afficher/compléter les plans d'évacuation et consignes en cas d'incendie, avec numéros en cas d'urgence, définition des points de rassemblement et noms des guide/serre-files dans tous les locaux
| Registre incendie dans un boîtier métallique ininflammable rouge | Document : Registre incendie + Boîtier métallique ininflammable rouge
Situations de travail particulières
Restauration | Vanne d'arrêt d'urgence gaz en cuisine | Travaux : Vanne d'arrêt d'urgence gaz en cuisine
| Sauteuse avec allumage éléctronique | Matériel : Sauteuse avec allumage éléctronique
Auto-laveuse sur batteries | Procédure de charge de batteries avec, notamment, lieu de charge ventilé et pas de travail risquant de former un point chaud à proximité car émission d'hydrogène, gaz explosif | Document : Procédure de charge de batteries avec, notamment, lieu de charge ventilé et pas de travail risquant de former un point chaud à proximité car émission d'hydrogène, gaz explosif

## Levage
Levage
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Risque non concerné

## Manutention
Manutention - Postures - TMS
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Nature maladie professionnelle déclarée cette année
Équipements | Diables | Matériel : Diables
| Poubelles sur roues | Matériel : Poubelles sur roues
Aménagements | Ascenseurs permettant de faire passer les lits | Travaux : Ascenseurs permettant de faire passer les lits
| Monte-charge | Travaux : Monte-charge
| Rideaux mécaniques motorisés | Travaux : Rideaux mécaniques motorisés
| Portail automatique à l'entrée/sortie du site | Travaux : Portail automatique à l'entrée/sortie du site
| Double porte vitrée automatique à l'accueil | Travaux : Double porte vitrée automatique à l'accueil
Vérification | Contrôle réglementaire des ascenseurs par un organisme spécialisé (périodicité 6 semaines / 6 mois / 1 an selon les parties contrôlées) | Vérification : Poursuivre le contrôle réglementaire des ascenseurs par un organisme spécialisé (périodicité 6 semaines / 6 mois / 1 an selon les parties contrôlées)
| Contrôle annuel réglementaire du monte-charge par un organisme spécialisé | Vérification : Poursuivre le contrôle annuel réglementaire du monte-charge par un organisme spécialisé
| Contrôle semestriel réglementaire du portail et des portes vitrées automatiques par un organisme spécialisé | Vérification : Poursuivre le contrôle semestriel réglementaire du portail et des portes vitrées automatiques par un organisme spécialisé
Formation | Formation Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) comprenant la formation aux manutentions manuelles (ex-gestes et postures) | Formation : Stage Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) comprenant la formation aux manutentions manuelles (ex-gestes et postures)
| Stage CNFPT sur l'entretien des locaux, comprenant un module sur les gestes et postures | Formation : Stage CNFPT sur l'entretien des locaux, comprenant un module sur les gestes et postures
Documents | Poids et moyen de préhension inclus dans cahier des charges lors des achats, notamment pour obtenir des conditionnements plus petits à la commande | Organisation : Poids et moyen de préhension inclus dans cahier des charges lors des achats, notamment pour obtenir des conditionnements plus petits à la commande
Situations de travail particulières
Entretien des locaux | Balais avec imprégnation pour lavage des sols dans les chambres | Matériel : Balais avec imprégnation pour lavage des sols dans les chambres
| Chariots de ménage avec double seau et presse | Matériel : Chariots de ménage avec double seau et presse
| Balai de lavage à plat avec manche télescopique et pédale de déverrouillage + seau bi-bac sur roulettes + presse | Matériel : Balai de lavage à plat avec manche télescopique et pédale de déverrouillage + seau bi-bac sur roulettes + presse
| Balai à franges + seau classique + grille d'essorage | Matériel : Balai à franges + seau classique + grille d'essorage
| Balais-trapèzes avec lingettes imprégnées pour balayage humide | Matériel : Balais trapèzes avec lingettes imprégnées pour balayage humide
| Tuyau prolongateur au niveau du point d'eau pour remplissage des seaux sans avoir à les soulever | Matériel : Tuyau prolongateur au niveau du point d'eau pour remplissage des seaux sans avoir à les soulever
| Vide-seau avec grille | Travaux : Vide-seau avec grille
| Aspirateurs sur roues | Matériel : Aspirateurs sur roues
| Raclette à sol | Matériel : Raclette à sol
| Pelle + balayette "posture debout" | Matériel : Pelle + balayette "posture debout"
Restauration | Chariots de service | Matériel : Chariots de service
| Chariots de vaisselle à hauteur constante | Matériel : Chariots de vaisselle à hauteur constante
| Chauffe-assiettes à niveau constant (au self) | Matériel : Chauffe-assiettes à niveau constant (au self)
| "Echelles" sur roulettes pour plateaux | Matériel : "Echelles" sur roulettes pour plateaux
| Four haut avec chariot intégré | Matériel : Four haut avec chariot intégré pour limiter la manutention de plats
| Sauteuse basculante à manivelle ou automatique avec filtre-passoire intégré | Matériel : Sauteuse basculante automatique avec filtre-passoire intégré
| Marmite type "steam" avec robinet de vidange | Matériel : Marmite type "steam" avec robinet de vidange
| Chaises du restaurant avec poignée et sans pieds de devant pour faciliter leur pose sur les tables lors du lavage du sol | Matériel : Chaises du restaurant avec poignée et sans pieds de devant pour faciliter leur pose sur les tables lors du lavage du sol
| Bain-marie sur roulettes | Matériel : Bain-marie sur roulettes
| Diviseur à pâte type "bicyclette" | Matériel : Diviseur à pâte type "bicyclette"
Restauration / activités | Pieds en téflon ajoutés sous les tables du réfectoire et de la salle d'activités pour faciliter leur déplacement par les agents (glisse sur le sol, réduit considérablement les efforts) | Matériel : Ajout de pieds en téflon sous les tables du réfectoire et de la salle d'activités pour faciliter leur déplacement par les agents (glisse sur le sol, réduit considérablement les efforts)
Plonge | Lave-vaisselle à capot avec circuit de la vaisselle dans l'alignement, facilitant le passage des plateaux | Matériel : Lave-vaisselle à capot avec circuit de la vaisselle dans l'alignement, facilitant le passage des plateaux
| Douchette facilitant le nettoyage des gros contenants à la plonge | Matériel : Douchette facilitant le nettoyage des gros contenants à la plonge
Buanderie | Lave-linge et sèche-linge rehaussés pour limiter les postures courbées | Travaux : Rehausse des lave-linge et sèche-linge pour limiter les postures courbées
| Paniers à linge sur roues et à niveau constant | Matériel : Paniers à linge sur roues et à niveau constant
Soins aux personnes âgées | Verticalisateurs | Matériel : Verticalisateurs
| Lève-malades | Matériel : Lève-malades
| Lits médicalisés avec lève buste, plicature du genou, sommier ABS et matelas à mémoire de forme | Matériel : Lits médicalisés avec lève buste, plicature du genou, sommier ABS et matelas à mémoire de forme
| Chaises de douche | Matériel : Chaises de douche
| Brancards-douches | Matériel : Brancards-douches
| Rails au plafond pour aide à la manutention de personnes âgées | Travaux : Rails au plafond pour aide à la manutention de personnes âgées
| Conseils de manutention des personnes âgées dans livret d'accueil | Document : Fiche pratique avec conseils de manutention des personnes âgées (dans le livret d'accueil par exemple)
Maintenance | Local technique équipé d'un établi | Travaux : Local technique équipé d'un établi
| Vide-sanitaires à hauteur d'homme, avec trappe d'accès dans le local technique | Travaux : Vide-sanitaires à hauteur d'homme, avec trappe d'accès dans le local technique
Coiffeuse | Siège coiffeur | Matériel : Siège coiffeur
| Tabouret coiffeur | Matériel : Tabouret coiffeur

## Noyade
Noyade
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Risque non concerné

## Rayonnement
Rayonnement
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Radon | Vérification du potentiel radon des sols de la ou des communes sur la carte du site www.isrn.fr | Organisation : Vérification du potentiel radon des sols de la ou des communes sur la carte du site www.isrn.fr
| Mesurage du radon dans les locaux par un organisme agréé | Vérification : Mesurage du radon dans les locaux par un organisme agréé si potentiel significatif
Si commune classée en zone 3 (potentiel significatif) :
• Mesurage obligatoire dans ERP d'enseignement, d'accueil d'enfants < 6 ans ou de personnes âgées, médico-sociaux…
• Mesurage recommandé selon critères de vigilance (pièce confinée, sol en terre battue, gaines techniques…)

## Routier
Risque routier - Circulation - Engins
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Organisation du risque routier : missions et trajets | Présentations périodiques des permis en possession de la Collectivité | Document : Présentations périodiques des permis en possession de la Collectivité
| Obligation de prévenir l'employeur en cas de retrait de permis mentionnée dans le règlement intérieur | Organisation : Obligation de prévenir l'employeur en cas de retrait de permis mentionnée dans le règlement intérieur
| Document : Ordre de mission permanent à faire chaque année pour les agents amenés à utiliser un véhicule (personnel et service) dans le cadre de leur service avec regard sur assurance et contrôle technique | Document : Ordre de mission permanent à faire chaque année pour les agents amenés à utiliser un véhicule (personnel et service) dans le cadre de leur service avec regard sur assurance et contrôle technique
| Organisation : Communication de la structure sur le risque routier (bilan des accidents de trajet / mission, RI, Règlement d'utilisation des véhicules…) | Organisation : Communication de la structure sur le risque routier (bilan des accidents de trajet / mission, RI, Règlement d'utilisation des véhicules…)
| Document : Règlement d'utilisation des véhicules & engins, règlement intérieur et livret d'accueil avec risque routier ainsi que procédures spécifiques lors de missions particulières | Document : Règlement d'utilisation des véhicules & engins, règlement intérieur et livret d'accueil avec risque routier ainsi que procédures spécifiques lors de missions particulières
| Document : Information des agents sur l'utilisation des vélos et trotinettes et prise en compte des risques spécifiques | Document : Information des agents sur l'utilisation des vélos et trotinettes et prise en compte des risques spécifiques
| Organisation : Mise en place d'une politique de gestion des déplacements domicile/travail (télétravail, covoiturage, transports en commun…) | Organisation : Mise en place d'une politique de gestion des déplacements domicile/travail (télétravail, covoiturage, transports en commun…)
| Organisation : Réduction, anticipation et organisation des déplacements mission (visio conférence, plan de déplacement, transport en commun …) | Organisation : Réduction, anticipation et organisation des déplacements mission (visio conférence, plan de déplacement, transport en commun …)
| Organisation : Mise en place de contrôles par alcootest pour les postes de conduite | Organisation : Mise en place de contrôles par alcootest, test de dépistage de drogues… pour les postes de conduite
Conduite de véhicules | Outil de suivi des révisions et contrôles techniques des véhicules (tableau avec alertes ou rappel systématique du garage/centre de CT) | Vérification : Outil de suivi des révisions et contrôles techniques des véhicules (tableau avec alertes ou rappel systématique du garage/centre de CT)
| Vérification : Contrôle du véhicule avant prise de fonction (feux, freins, carroserie, niveaux…) | Vérification : Contrôle du véhicule avant prise de fonction (feux, freins, carroserie, niveaux, pneumatiques…)
| Document : Carnet de bord et processus de suivi | Document : Carnet de bord et processus de suivi
Permis B pour VL
| Triangle de pré-signalisation dans chaque véhicule | Matériel : Triangle de pré-signalisation dans chaque véhicule
| EPI : Gilets haute visibilité dans chaque véhicule | EPI : Gilets haute visibilité dans chaque véhicule
| Matériel : Équipements hivernaux loi montagne (chaînes, pneumatiques neige, chaussettes…) | Matériel : Équipements hivernaux loi montagne (chaînes, pneumatiques neige, chaussettes…)
| Matériel : Dispositif de prévention intégré dans les véhicules (dispositif de communication intégrés, éthylotest anti-démarrage…) | Matériel : Dispositif de prévention intégré dans les véhicules (dispositif de communication intégrés, éthylotest anti-démarrage, ABS…)
Aménagements | Garage / préau pour garer les véhicules à l'abri | Travaux : Garage / préau pour garer les véhicules à l'abri
| Plan de circulation sur site | Document : Plan de circulation à mettre en place
| Aménagement d'un parking réservé au véhicules personnels | Travaux : Parking réservé au véhicules personnels
| Séparation des accès des véhicules personnels et de service | Organisation : Séparation des accès des véhicules personnels et de service
| Séparation des circulations piétons et véhicules | Organisation : Séparation des circulations piétons et véhicules
| Aménagement d'une aire de lavage | Travaux : Aménagement d'une aire de lavage
Formations & sensibilisations | Formation : Rappel du code de la route, des réglementations spécifiques en fonction des activités | Formation : Rappel du code de la route, des réglementations spécifiques en fonction des activités
| Organisation : Définir les pratiques de communication à l'intérieur des véhicules (utilisation du téléphone…) | Organisation : Définir les pratiques de communication à l'intérieur des véhicules (utilisation du téléphone…)
| Formation : Organisation d'une formation de sensibilisation sur le risque routier (journée sécurité routière, stage centaure, éco conduite…) | Formation : Organisation d'une formation de sensibilisation sur le risque routier (journée sécurité routière, stage centaure, éco conduite…)
| Documents : Diffusion de brochures et affiches sur le risque routier au sein de la collectivité | Documents : Diffusion de brochures et affiches sur le risque routier au sein de la collectivité
| Formation spécifique à la conduite sur sites, tutorat pour certaines activités (Pompiers, collecte OM, conduite d'engins, travaux routiers…) | Formation : Formation spécifique à la conduite sur sites, tutorat pour certaines activités (Pompiers, collecte OM, conduite d'engins, travaux routiers, opérations de chargement déchargement, VUL…)
Situations de travail particulières
Conduite de transport en commun | Permis D pour autocar | Formation : Permis D pour le conducteur d'autocar
| Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) / Formation Continue Obligatoire (FCO) pour le conducteur d'autocar | Formation : Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) / Formation Continue Obligatoire (FCO) pour le conducteur d'autocar
Conduite de minibus | Minibus avec 9 places chauffeur inclus | Matériel : S'assurer que le minibus comprend bien 9 places chauffeur inclus
| Attestation préfectorale d'aptitude pour les conducteurs | Document : Attestation préfectorale d'aptitude pour les conducteurs du minibus
| Vignette mauve réglementaire sur le pare-brise pour le transport des personnes | Document : Vignette mauve réglementaire sur le pare-brise du minibus pour le transport des personnes
Livraison de denrées | Travaux : Quai de livraison aménagé avec marquage au sol | Travaux : Quai de livraison aménagé avec marquage au sol
| Documents : Protocole de chargement/déchargement rédigé avec les prestataires | Document : Protocole de chargement/déchargement à rédiger avec les prestataires
Livraison de repas | Bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes sur le véhicule de livraison de repas | Matériel : Bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes sur le véhicule de livraison de repas s'il est amené à stationner fréquemment sur les chaussées
| Gyrophare orange sur le véhicule de livraison de repas | Matériel : Gyrophare orange sur le véhicule de livraison de repas s'il est amené à stationner fréquemment sur les chaussées

## RPS
Risques Psychosociaux
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature accident de service 1 déclaré cette année
Nature accident de service 2 déclaré cette année
Nature maladie professionnelle déclarée cette année
Documents | Recueil des indicateurs RH de risques psychosociaux et mise en place d'une démarche de prévention de ces risques | Document : Recueil des indicateurs RH de risques psychosociaux et mise en place d'une démarche de prévention de ces risques
| Projet d'établissement avec organigramme | Document : Projet d'établissement avec organigramme
| Règlement intérieur pour le personnel de l'établissement | Document : Règlement intérieur pour le personnel de l'établissement
| Livret d'accueil pour les nouveaux embauchés | Document : Livret d'accueil pour les nouveaux embauchés
Addictions | Formation : Sensibilisation sur les addictions | Formation : Sensibilisation sur les addictions
| Protocole alcool et addictions | Document : Protocole alcool et addictions
| Document : Document manager pour la gestion des agents en situation et comportement anormal en rapport aux addictions (Entretien hiérarchique ou « du lendemain ») | Document : Document manager pour la gestion des agents en situation et comportement anormal en rapport aux addictions (Entretien hiérarchique ou « du lendemain »)
| Organisation : Prise en charge et suivi des agents souffrant d'addictions | Organisation : Prise en charge et suivi des agents souffrant d'addictions
Formation | Stage de management pour les responsables hiérarchiques | Formation : Stage "Management" pour les responsables hiérarchiques
| Stage sur la gestion des conflits | Formation : Stage "Gestion des conflits"
Organisation | Réunions régulières avec l'ensemble du personnel | Organisation : Réunions régulières avec l'ensemble du personnel
| Conseil de la Vie Sociale (CVS) constitué de représentants du personnel, des résidents et des familles, avec réunions 3 ou 4 x/an | Organisation : Conseil de la Vie Sociale (CVS) constitué de représentants du personnel, des résidents et des familles, avec réunions 3 ou 4 x/an
Aménagements | Tableau d'affichage pour le personnel (notes internes…) | Document : Tableau d'affichage pour le personnel (notes internes…)
| Affichage de la signalétique "interdiction de fumer" dans les locaux | Document : Signalétique "interdiction de fumer" à afficher dans les locaux
Situations de travail particulières
Intrusion | Accès au bâtiment sécurisé avec visiophone et gâche électrique | Travaux : Accès au bâtiment sécurisé avec visiophone et gâche électrique
Agressions externes | Main courante pour relever les épisodes de violence | Document : Main courante pour relever les épisodes de violence
| Procédure de gestion des agressions | Document : Procédure de gestion des agressions
| Prise en charge de suivi psychologique en cas d'agression | Organisation : Prise en charge de suivi psychologique en cas d'agression
PASA | Pôle d'Activités de Soins Adaptés (PASA) sur site | Travaux : Pôle d'Activités de Soins Adaptés (PASA) sur site

## Secours
Secours
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Formation | Formation au secourisme (PSC1 ou SST) de xxx agents | Formation : Stage de secourisme (PSC1 ou SST) de xx agents pour avoir en permanence au moins 1 secouriste par site
| Sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent (GQS). Objectif 80 % d'agents formés au secourisme | Formation : Sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent (GQS). Objectif 80 % d'agents formés au secourisme
| Recyclage SST tous les 2 ans | Formation : Recyclage tous les 2 ans pour le SST
Trousses de secours | Trousses de secours dans les locaux | Matériel : Trousses de secours dans les locaux
| Trousses de secours signalées | Matériel : Trousses de secours signalées
| Suivi formalisé des trousses de secours | Organisation : Suivi formalisé des trousses de secours
Moyen de communication | Téléphones fixes dans les locaux | Matériel : Téléphones fixes dans les locaux
| Téléphones portables personnels des agents | Matériel : Téléphones portables personnels des agents
| Téléphones portables professionnels pour les chefs d'équipe | Matériel : Téléphones portables professionnels pour les chefs d'équipe
Équipement | Défibrillateur à disposition dans les locaux | Matériel : Défibrillateur dans les locaux
Documents | Affichage d'une procédure-réflexe en cas d'accident | Document : Procédure-réflexe en cas d'accident à afficher dans les locaux
Situations de travail particulières
Restauration | Compresse en cas de brûlure type Brûlstop ou Burnshield | Matériel : Compresse en cas de brûlure type Brûlstop ou Burnshield
| Kit en cas de sectionnement de membre dans la trousse de secours | Matériel : Kit en cas de sectionnement de membre dans la trousse de secours
Produits chimiques | Rince-œil avec consigne affichée (incliner la tête du côté de l'œil lésé…) | Matériel : Rince-œil avec consigne affichée (incliner la tête du côté de l'œil lésé…)
Soins | 2 appels-malades dans chaque chambre : salle de bain + chambre | Travaux : 3 appels-malades dans chaque chambre : salle de bain + chambre
| Appels-malades dans WC communs | Travaux : Appels-malades dans WC communs
Travail isolé | Système PTI (Poste pour Travailleur Isolé) avec détecteur de perte de verticalité pour les agents d'astreinte de nuit | Matériel : Etudier la possibilité de doter les DECT d'un système PTI (Poste pour Travailleur Isolé) avec détecteur de perte de verticalité pour les agents d'astreinte de nuit
| Croisement des agents d'astreinte de nuit pendant les changes et lors des transmissions | Organisation : Procédure pour les travailleurs isolés, par exemple autre agent à proximité, visites ou appels réguliers (agents d'astreinte de nuit notamment)

## Vibrations
Vibrations mécaniques
Sujet | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention à prévoir | Priorité
Généralités
Accidents / maladies | Nature maladie professionnelle 1 déclarée cette année
Nature maladie professionnelle 2 déclarée cette année
Situations de travail particulières
Transport en commun | Remplacement du siège tous les 5 ans | Matériel : Remplacement du siège des véhicules de transport en commun tous les 5 ans
| Données sur engins (date d'achat, état du siège, conditions d'utilisation, durée d'exposition) | Document : Relevé des données sur engins (date d'achat, état du siège, conditions d'utilisation, durée d'exposition)
| Évaluation des niveaux de vibrations mécaniques des autocars | Mesure : Évaluation des niveaux de vibrations mécaniques des autocars
Note on C10: Cette évaluation peut être réalisée à partir du logiciel gratuit d'évaluation disponible sur le site www.inrs.fr dans le dossier web "vibrations et mal de dos"

## Actions
LISTE DES ACTIONS
Ne rien remplir ici => Remplissage automatique en faisant un clic droit au milieu du tableau puis "Actualiser"
Priorité | Moyens de prévention à prévoir | N°
Valeur | Ligne
1 | EPI : Exemple Ambiance thermique | 1
| Formation : Exemple Bruit | 2
2 | Formation : Exemple Ambiance thermique | 3
| Vérification : Exemple Risque biologique | 4
3 | Vérification : Exemple Ambiance thermique | 5
# | Vérification : Exemple Bruit | 6

## PAPRIPACT
PAPRIPACT
Copier-coller la liste des actions (onglet précédent) dans les 2 premières colonnes ci-dessous
Priorité | Moyens de prévention à prévoir | N° | Conditions d'exécution | Indicateurs de résultats | Coût estimé | Ressources internes mobilisables | Calendrier de mise en œuvre
Note on A3: Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail avec liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir obligatoire pour les collectivités et établissements publics territoriaux d'au moins 50 agents (code du travail, art. L4121-3-1)

## -
COCHE | PRIO | FRE | PENI
Divers | Priorité | Fréquence | Facteurs de pénibilité - Présence
1
x | 2 | Horaire | Oui
| 3 | Journalière | Non
| # | 2 x / semaine | ?
| ? | Hebdomadaire
2 x / mois
Mensuelle
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Décénale
Saisonnière
Ponctuelle
Variable